PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODU A SLUŽIEB

VÝSTAVBA MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA S UMELÝM TRÁVNIKOM A MANTINELMI

SPRIEVODNÁ SPRÁVA

Zákazkové číslo: 01/2018	                                                                                                              Výtlačok č.:

Číslo objednávky: 0069/18

Objednávateľ: SOŠ obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6,  918 54 Trnava

Dátum vyhotovenia: 02/2018

## SKRATKY A ZNAČKY

| ZSD | - Západoslovenská distribučná spoločnosť, a.s. člen skupiny E.ON Čulenova 6 SK-816 47 Bratislava1 |
| --- | --- |
| TAVOS | - Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Priemyselná 10 921 79 Piešťany |
| OST | - odovzdávacia stanica tepla |
| SO | - stavebný objekt |
| ŽP | - životné prostredie |
| SOŠ | - Stredná odborná škola obchodu a služieb |
| TTSK | - Trnavský samosprávny kraj |

OBSAH

SKRATKY A ZNAČKY	2

1.	IDENTIFIKAČNÉ  ÚDAJE  STAVBY  A INVESTORA	4

2.	Identifikačné  údaje  PROJEKTANTA	4

3.	základné údaje  charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku	4

4.	PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV	5

5.	USKUTOČNENIE STAVBY	5

6.	ČLENENIE STAVBY NA SÚBORY A STAVEBNÉ OBJEKTY	5

7.	VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY  STAVBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU, SÚVISIACE INVESTÍCIE	5

8.	CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY	5

9.	VPLYV STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ZDRAVIE ĽUDÍ, SÚVISIACE OPATRENIA	6

10.	PREHĽAD UŽÍVATEĽOV A PREVÁDZKOVATEĽOV	6

11.	TERMÍNY ZAČIATKU A DOKONČENIA STAVBY	6

12.	CELKOVÉ  NÁKLADY NA STAVBU	6

# IDENTIFIKAČNÉ  ÚDAJE  STAVBY  A INVESTORA

NÁZOV STAVBY:	Výstavba multifunkčného ihriska s umelým trávnikom a mantinelmi

MIESTO STAVBY:		Stredná odborná škola obchodu a služieb,

Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava

STAVEBNÍK:		SOŠ obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava

Zriaďovateľ - TTSK

INVESTOR:	Trnava

KATASTRÁLNE ÚZEMIE: 		Trnava

ČÍSLO PARCELY:           		1617/5

DRUH STAVBY:	novostavba

STUPEŇ DOKUMENTÁCIE:	projekt pre vydanie stavebného povolenia

# Identifikačné  údaje  PROJEKTANTA

VEDÚCI PROJEKTANT:	 Ing. Mária Kupčová

STAVEBNÁ ČASŤ: 	 Ing. Magdaléna Novanská

ELEKTROINŠTALÁCIA:	 Peter Končitík

# základné údaje  charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku

DRUH STAVBY: 	inžinierska stavba trvalá

ÚČEL STAVBY:	stavba pre šport a rekreáciu

MIESTO STAVBY:	Trnava, Lomonosovova 2797/6,  PSČ 917 08

ČÍSLO PARCELY:	1617/5

KATASTRÁLNE ÚZEMIE: 	Trnava

VLASTNÍK POZEMKU:	Trnavský samosprávny kraj

Dokumentácie je vypracovaná v súlade so Zákonom č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon), Nariadením vlády 
č. 396/2006 Z. z., Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 v platnom znení, Vyhlášky MŽPSR č. 532/2002 Z. z.

# PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV

-    	lokalitný program objednávateľa

- kópia z katastrálnej mapy

- polohopis a výškopis, inžinierske siete M 1 : 500 - podklad Mestský úrad v Trnave – odbor územného rozvoja a koncepcií aktualizácia rok 2018

- overené zakreslené káble NN v správe ZSD, a.s.

- overená a zakreslená kanalizácia a vodovod v správe TAVOS, a.s. Piešťany

- obhliadka miesta stavby projektantom

# USKUTOČNENIE STAVBY

Stavba bude vykonávaná dodávateľsky a zhotoviteľ stavby bude určený vo výberovom konaní. Stavebník je povinný v zmysle § 62 ods. 1 písm. d/ stavebného zákona oznámiť zhotoviteľa stavby (názov a sídlo) stavebnému úradu do 15 dní po ukončení výberového konania.

# ČLENENIE STAVBY NA SÚBORY A STAVEBNÉ OBJEKTY

Stavba sa člení na:

SO-01 Multifunkčné ihrisko v oplotení areálu Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Trnava

SO-02 Elektrická inštalácia vonkajšieho osvetlenia

Projekt stavby vychádza z podkladov a požiadaviek stavebníka. Rieši viacúčelové ihrisko s povrchom z umelej trávy.

Ihrisko je určené najmä pre športy: malý futbal, tenis.

Rozmer hracej plochy ihriska je  33x18m, pričom celková vnútorná hracia plocha ihriska s bránkoviskmi je 616 m² spolu. Ihrisko bude ohraničené oplotením výšky 4m.

Pozostáva z:

- obvodových sendvičových hliníkových mantinelov hr. 6,0mm, šírky 2200mm, výšky 1000mm opatrených madlom,

- ochrannej siete v celkovej výške 4,0m napnutej pomocou vrchného stuženia oplotenia.

- povrch vlastnej hracej plochy je navrhnutý pokrytím umelou trávou a vyhotovený na podklade zo zhutnených štrkových a štrkopieskových vrstiev.

# VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY  STAVBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU, SÚVISIACE INVESTÍCIE

Stavba nemá vecné ani časové väzby na okolitú výstavbu.

# CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY

Ihrisko je situované v oplotení areálu Strednej odbornej školy obchodu a služieb na ploche existujúceho asfaltového futbalového ihriska. Priestor je ohraničený existujúcimi objektami školy“ a to sú:

- budova internátu, spojovacia chodba z internátu do jedálne, telocvične a učební,

- podzemný objekt OST

- budova telocvične

- betónová plocha so samostatným oplotením

# VPLYV STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ZDRAVIE ĽUDÍ, SÚVISIACE OPATRENIA

Výstavba ihriska nebude mať negatívny dopad na životné prostredie. Navrhované materiály a stavebné postupy nepredstavujú ekologickú záťaž záujmového územia. Na hracej ploche nebude vykonávaná manipulácia s nebezpečnými látkami vyžadujúca  v zmysle  zákona  o ochrane podzemných  vôd vykonať opatrenia voči ich prieniku do podložia. Prebytok zeminy z výkopových prác a ostatné odpady vzniknuté počas výstavby (obaly z papiera a lepenky, obaly z kovu, odpadové stavebné drevo, železo, betonárska výstuž, zmiešaný odpad zo stavby) sú zatriedené, v zmysle Zákona SR č. 79/2015 Z. z., nenachádzajúci sa v zozname škodlivín a budú zneškodnené  skládkovaním na skládke osobami oprávnenými nakladať s odpadmi, podľa zákona o odpadoch. Zemina z výkopových prác bude v zmysle zákona o odpadoch použitá na zhodnotenie.

Vzhľadom k charakteru stavby nebude mať stavba počas výstavby a jej budúca prevádzka nepriaznivý vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí. Počas výstavby je potrebné dodržiavať legislatívne opatrenia na ochranu okolia pred nadmerným hlukom, prachom a pod. Nie je potrebné robiť ďalšie súvisiace opatrenia.

# PREHĽAD UŽÍVATEĽOV A PREVÁDZKOVATEĽOV

Prevádzkovateľom a užívateľom bude Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava so zriaďovateľom

# TERMÍNY ZAČIATKU A DOKONČENIA STAVBY

ZAČIATOK STAVBY:	06/2018

UKONČENIE STAVBY:	07/2018

# CELKOVÉ  NÁKLADY NA STAVBU

Navrhované rozpočtové náklady na stavbu a výkaz výmer sú uvedené v časti H tejto dokumentácie.

Trnava, 02/2018

Vypracovala: Ing. Mária Kupčová